Ożarów 04.03.2020

BIII.271.2.2020

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy postępowania: ***„Rozbudowę oczyszczalni ścieków w Ożarowie na potrzeby budowy instalacji do odwadniania i granulacji osadu wraz z niezbędnymi urządzeniami i infrastrukturą techniczną***

 Działając na podstawie art. 38 ust 1a, ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Działając na podstawie art. 38 ust 1, 2 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1843) Zamawiający zawiadamia, że udziela odpowiedzi na pytania i wprowadza zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. **Dokonana przez Zamawiającego zmiana treści SIWZ staje się integralną częścią** SIWZ i należy ją uwzględnić przygotowując ofertę:

**Pytanie 1**

*Czy realizowana inwestycja ma na celu odwadnianie osadu ściekowego, następnie jego higienizację - jednoczesne termiczne przetwarzanie i zestalanie osadów do postaci granulatu w jednostopniowym procesie fizykochemicznym w podwyższonej temperaturze ,który prowadzony jest w reaktorze / granulatorze, gdzie proces przetwarzania osadów polega na odpowiednim i szybkim mieszaniu z wysoko reaktywnym tlenkiem wapnia* ***CaO*** *?*

**Odpowiedź 1**

Tak.

***Pytanie 2***

*Czy celem wprowadzenia w/w procesu jest zmiana kodu odpadowego osadów i uzyskanie produktu który może być stosowany w rolnictwie jako polepszacz jakości gleby ?*

**Odpowiedź 2**

Tak.

***Pytanie 3***

*Czy , jeśli celem jest uzyskanie „produktu polepszającego jakość gleby” wykonawca powinien wykazać iż oferowane urządzenia / linia technologiczna, zabudowana u Zamawiającego jest tą na której można przeprowadzić prawidłowo proces w wyniku którego można uzyskać stosowny certyfikat Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi?*

**Odpowiedź 3**

Tak.

***Pytanie 4***

*Czy wystarczającym potwierdzeniem będzie załączenie do oferty certyfikatu uzyskanego w wyniku prawidłowo wykonanej instalacji odwadniania, higienizacji i granulacji osadu?*

**Odpowiedź 4**

Tak. Ze wskazaniem gdzie proponowane rozwiązanie funkcjonuje.

***Pytanie 5***

*Czy zamawiający uzna za spełnienie wymogów udziału w postępowaniu jeśli Wykonawca wskaże wykonanie instalacji do odwadniania i granulacji osadów o wymaganej wydajności o wartości nie mniejszej niż 500.000 zł brutto ?*

**Odpowiedź 5**

Zamawiający uzna za spełnienie wymogów udziału w postępowaniu jeśli Wykonawca wskaże wykonanie instalacji do odwadniania i granulacji osadów o wymaganej wydajności o wartości nie mniejszej niż **500.000 zł** brutto.

***Pytanie 6***

*Zwracamy się z prośbą, o ile to możliwe o udostępnienie w wersji edytowalnej przedmiarów robót.*

**Odpowiedź 6**

Zamawiający udostępnia przedmiotowe przedmiary w wersji edytowalnej.

**Uwaga**

Zamawiający informuje, że w związku z zamieszczeniem dodatkowej dokumentacji na odwodnienie terenu tj. przedmiary robót oraz dokumentację techniczną przedłuża termin składania ofert do dnia **20.03.2020r. godzina 12.00.**

  **BURMISTRZ OŻAROWA**

 ***/-/ Marcin Majcher***